单 位 ： 北京兰贝石恒温技术有限公司 北京市昌平区北清路北清创意园2-3-101 电话：010-56545023 13601312075 传真：010-56545070 邮箱：66221981@163.com 网站： www.lanbeishi.com 联系人：罗先生

地  址 ：

联系人 ：

电  话 ：

传  真 ：

- E-mail ：

| - 交货地点Destination: | 需方指定地点 |
| --- | --- |
| - 付款方式Payment: | 款到发货 |
| - 交货期DeliveryDate: | 3-20个工作日 （视库存） |
| ⑷ 包装Packing: | 木箱包装 |
| ⑸ 运输费用Freightage: | 送货上门。 |
| ⑹ 保修期Guarantee: | 无偿保修期为到货后1年. |
| ⑺ 售后服务AfterService: | 若设备出现故障，我方接到报修电话后24小时内提供解决方案 |
| ⑻ 其它Others: |  |

本公司专业研发和生产稳定性试验箱和真空干燥箱，引进德国先进技术，采用合理的结构设计，选用进口优质部件，具有稳定、安全、可靠的品质。

| 产品名称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 | 出厂价（元） | 优惠价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 真空干燥箱 | Labonce-6050ZK | 台 | 1 |  |  | 真空度指针显示 |
| 真空干燥箱 | Labonce-6090ZK | 台 | 1 |  |  | 真空度指针显示 |
| 真空干燥箱 | Labonce-6210ZK | 台 | 1 |  |  | 真空度指针显示 |
| 真空干燥箱 | Labonce-6500ZK | 台 | 1 |  |  | 真空度指针显示 |
| 发票 | 16%专票 |  |  |  |  |  |

| - 名称 | - 技术要求 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 真空干燥箱 | - 内部容积: 50L~420L； - 温度范围: RT+ 10～200℃,恒温波动度:±1.0℃,温度精确度 : ±0.1℃； - 传感器: 真空度传感器直接感应真空度； - 打印机： 可选配真空度的数据存储或打印 ； - 安装电源： AC220V±10%50HZ， - 工作环境： ＋5～35℃ |  |

| 名称 | 真空干燥箱（真空度指针显示） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | Labonce-6050ZK | Labonce-6090ZK |  |
| 控温范围 | RT+10～200℃ |  |  |
| 恒温波动度 | ±1℃ |  |  |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |  |  |
| 真空泵 | N/A |  | 标配 |
| 达到真空度 | N/A |  | 133Pa |
| 电源电压 | 220V 50HZ |  |  |
| 工作环境温度 | +5～35℃ |  |  |
| 功率 | 1.1 | 1.7 |  |
| 容积（L） | 50 | 90 |  |
| 内部尺寸(mm)W×D×H | 415×370×345 | 450×450×450 |  |
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 710×560×550 | 610×680×1460 |  |
| 搁板（铝板） | 2 | 2（二层独立控温） |  |
| 工作室材料 | 不锈钢（1Cr18Ni9Ti） |  |  |
| 备注 | 请确认该型号试验箱的外形尺寸能够顺利通过电梯、楼道、门，实验室有足够的摆放空间 |  |  |

| 名称 | 真空干燥箱（真空度指针显示） |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | Labonce-6210ZK | Labonce-6500ZK |
| 控温范围 | RT+10～200℃ |  |
| 恒温波动度 | ±1℃ |  |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |  |
| 真空泵 | 标配 |  |
| 达到真空度 | 133Pa |  |
| 电源电压 | 220V 50HZ |  |
| 工作环境温度 | +5～35℃ |  |
| 功率 | 2.0 | 3.6 |
| 容积（L） | 210 | 420 |
| 内部尺寸(mm)W×D×H | 560×600×640 | 630×810×840 |
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 720×820×1750 | 790×1030×1860 |
| 搁板（铝板） | 3（三层独立控温） | 4（四层独立控温） |
| 工作室材料 | 不锈钢（1Cr18Ni9Ti） |  |
| 备注 | 请确认该型号试验箱的外形尺寸能够顺利通过电梯、楼道、门，实验室有足够的摆放空间 |  |